УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала КПП «Полесье»

ОАО ГЛВЗ «Радамир»

_____________ В.А. Харузин

«30» ______04________ 2020г.

ЗАЯВКА №14 на май  по ремонтно-строительному участку.

| № п/п | Наименование сырья и материалов | Ед. изм. | К-во | Обоснование | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости ЕI 30, левая, размерами: ширина 1000 мм*высота 2000 мм (размеры проема: ширина 1030 мм*высота 2040 мм), расположение коробки в середине проема. С доводчиком и фурнитурой. | шт. | 1 | Внутренняя дверь в помещение архива, 2-й этаж АБК | Фото №01,02 |
| 2 | Дверь противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости ЕI 30, правая, размерами: ширина 800 мм*высота 2000 мм (размеры проема: ширина 860 мм*высота 2100 мм), расположение коробки в середине проема. С доводчиком и фурнитурой. | шт. | 1 | Внутренняя дверь варочное отделение здание ПиРС | Фото №03 |
| 3 | Дверь противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости ЕI 30, левая, размерами: ширина 1000 мм*высота 2100 мм, (размеры проема: ширина 1040мм*высота 2140 мм), расположение коробки с наружи проема. С доводчиком и фурнитурой. | шт. | 1 | Входная наружная дверь в отделение хранения спирта СГП | Фото №04,05,06,07 |

Примечание: в коммерческом (ценовом) предложение или счете-фактуре просьба указать - возможна ли отсрочка по оплате за материал, сумму с НДС, условие авансирования, условие доставки.

Руководитель подразделения    __________________ А.Г. Шатрович (+375333723656)

Двери существующие для замены на двери противопожарные в количестве трех штук.

- Внутренняя дверь, расположенная на пути эвакуации тамбура-шлюза  помещения варочного отделения (категория Б) 1-го этажа здания подготовки и разваривания сырья.

- Внутренняя дверь помещения архива  2-ой этаж здания административно-бытового комплекса.

- Наружная дверь отделения хранения спирта этилового ректификационного (категория А) здания склада готовой продукции.